## Slide 1
Svorkovnice
Svorky slúžia k pripájaniu a k spájaniu vodičov. Vytvorené spoje sú rozoberateľné.
Uvoľnené svorky môžu spôsobiť iskrenie. Poškodené kontakty môžu spôsobiť požiar. Vodivé časti svoriek sú z Cu.
Rozdelenie podľa montáže:
na DIN lištu
do DPS
skrutkovacie
Rozdelenie podľa farby:
zelené
žlté
sivé
modré
Rozdelenie podľa prúdového zaťaženia:
malé
stredné
veľké
Podľa svoriek:
svorkové spojenia so skrutkami
svorky bez skrutiek s pérovými kontaktami (používa sa pružina, alebo pružinou prítlačná gulička)

## Slide 2
Rozdelenie svorkovníc podľa funkcie:
spojovacie svorky
radové svorky
pripojovacie svorky (lustrové)
prístrojové svorky (vypínače, zásuvky)

## Slide 3
Rozdelenie podľa druhu konštrukcie:
ploché svorky – podľa tabuľky (prístrojové svorky vo vypínačoch, zásuvkách, krabiciach)
dutinové svorky (obsahujú prítlačné teliesko so skrutkou)
dutinové svorky s perom (majú prítlačné teliesko pod skrutkou tvorené perom)
Pri prierezoch vodičov nad 4mm2 musia byť svorky v krabici upevnené v stabilnej polohe.

## Slide 4
Spojovacie svorky
Montáž na DIN lištu v rozvádzačoch pre ochranné vodiče
Lustrové svorky
Montáž na DIN lištu v rozvádzačoch pre neutrálne vodiče

## Slide 5
Prístrojové skrutkové svorky vo vypínači
Prístrojové bezskrutkové svorky v zásuvke
Prístrojové skrutkové svorky v zásuvke
Prístrojové bez skrutkové svorky vo vypínači

## Slide 6
Svorky v krabiciach

## Slide 7
Pohyblivé prívody

## Slide 8
Euro zásuvka - priama
Euro vidlica
Euro zásuvka - uhlová
EURO konektory

## Slide 9
Sieťová zásuvka
Sieťová vidlica
Konektor napájací na 9V batériu
Napájací mini konektor -prírubový

## Slide 10
Priemyselné sieťové konektory

## Slide 11
Konektor priemyselný trojfázový prírubový - vidlica
Konektor priemyselný trojfázový priamy - vidlica
Konektor priemyselný trojfázový uhlový - zásuvka

## Slide 12
Autokonektory

## Slide 14
Konektory

## Slide 15
Rozdelenie USB konektorov

## Slide 16
Sieťová karta
DVI konektory

## Slide 17
Náhrada USB
Redukcia PS2 - USB

## Slide 18
Zapojenie PC zostavy

## Slide 19
Konektory pre pripojenie vonkajších zariadení k PC

## Slide 20
Konektory pre pripojenie vonkajších zariadení k PC

## Slide 21
Konektor na základnej doske

## Slide 27
Kontaktné pole - malé

## Slide 28
Kontaktné pole - veľké

## Slide 30
Zapojte do kontaktnej plochy
R1 = 4.7k Ὠ
R2 = 1k Ὠ
R3 = 4.7k Ὠ
R4 = 220 Ὠ
C1 = 100uF
C2 = 100uF

## Slide 31
Zapojte do kontaktnej plochy
R5 = 4.7k Ὠ
R6 = 1k Ὠ
R7 = 4.7k Ὠ
R8 = 220 Ὠ
C3 = 220uF
C4 = 220uF

## Slide 32
R = 4.7k Ὠ
C = 220uF
Zapojte do kontaktnej plochy

## Slide 33
Prekreslite v Multisime, určite parametre pravouhlého signálu (amplitúda, frekvencia, perióda), zapojte pomocou kontaktnej plochy, skontrolujte na osciloskope, parametre porovnajte
1
2
3
4
5
6
12
13
11
10
9
8
IO = MH7400N

## Slide 34
Zapojte pomocou kontaktnej plochy

## Slide 35
Zakreslite v Multisime, zapojte do kontaktnej plochy

## Slide 36
Zakreslite v Multisime , zapojte do kontaktnej plochy:

## Slide 37
Prekreslite v Multisime,
Zapojte pomocou kontaktnej plochy